SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zamówienie sektorowe

Postępowanie prowadzony jest na zasadach określonych w Regulaminie Udzielania Zamówień w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami) – art. 133 ust.1 w związku z art. 132 ust.1 pkt. 3

1.	Zamawiający

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

ul. Torowa 40 , 88-100 Inowrocław

(052) 35-41-111 , faks: (052) 35-41-101

2.	Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

3.	Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy miału energetycznego węglowego, gazowo-płomiennego.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz istotne wymagania techniczne zawiera :

- załącznik nr 5 „Opis przedmiotu zamówienia”

- Istotne dla realizacji zamówienia postanowienia zawiera załącznik Nr 4 - wzór  umowy.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4.	Wymagany termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w okresie od sierpnia 2009 r. do kwietnia 2010 r., zgodnie z harmonogramem dostaw określonym w załączniku nr 5 „Opis przedmiotu zamówienia”  .

5.	Warunki, jakie muszą spełniać oferenci.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi art. 22 ust. 1 i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

- nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości lub sądowego postępowania układowego,

- akceptują warunki zawarte w SIWZ.

W przypadku składania ofert przez firmy występujące wspólnie, każda z tych firm musi spełniać w/w warunki.

6.	Sposób przygotowania oferty.

6.1. Oferent  ma   prawo  złożyć  tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez oferenta.

- Oferenci przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszych warunkach na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.

- Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazane napisanie oferty na maszynie lub komputerze) oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy na zewnątrz.

- Jeżeli do oferty zostaną załączone dokumenty sporządzone w innym języku aniżeli polski, muszą zostać do nich dołączone tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być ponumerowane, parafowane i ułożone we właściwej kolejności, wg załączonego spisu zawartości oraz powinny być spięte w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.

- Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach.

- Należy stosować dwie koperty - zewnętrzną i wewnętrzną.

Koperta zewnętrzna - powinna być zaadresowana do Zamawiającego z napisem „Oferta  na dostawę miału węglowego”

Koperta wewnętrzna -  z dokładnym adresem oferenta.

7.	Sposób obliczania ceny oferty

- Ceny należy podawać w złotych polskich,

- Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu       zamówienia tzn. koszt zakupu węgla i koszt transportu do siedziby Zamawiającego – stacja Inowrocław Rąbinek B, bocznica własna

- Przy obliczaniu ceny ofertowej brutto należy przyjąć 22% stawkę podatku VAT,

- Cena ofertowa nie będzie podlegać waloryzacji.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.

8.	Wymagane dokumenty

- wypełniony formularz ofertowy (na załączonym druku - załącznik nr 1 ),

  - oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień (na załączonym druku - załącznik nr 2),

  - oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych  (na załączonym druku - załącznik nr 3),

  - aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

  - zaświadczenie z właściwego dla oferenta urzędu skarbowego potwierdzające brak zaległości podatkowych lub potwierdzenie uzyskania zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert),

  - zaświadczenie z właściwego dla oferenta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające brak zaległości we wnoszeniu opłat i składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenie uzyskania zgody na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji ZUS (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem składania ofert),

8.7. Certyfikaty jakości, lub inne dokumenty świadczące o jakości miału węglowego.

9.	Dokumenty wymagane, gdy kilka podmiotów składa wspólną ofertę.

W przypadku, kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólną do oferty należy załączyć umowę konsorcjum oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 8 wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.

10.	Wymagane potwierdzenie uprawnień, doświadczenia, referencje, certyfikaty jakości.

Oferenci ubiegający się o zamówienie zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty potwierdzające ich uprawnienia i doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć.

- Wykazanie minimum 5 zrealizowanych przez oferenta dostaw, w ostatnich 3 latach  polegających dostawie miału węglowego w ilościach po minimum 10.000 ton (na załączonym druku - załącznik nr 6)

  - Referencje od poprzednich zamawiających potwierdzające, że dostawy, o których mowa wyżej, zostały wykonane z należytą starannością.

Dokumenty wymienione w punktach 8, 9 i 10 mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający

identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem).

W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę, której upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Oferenta, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

12.	Tryb udzielania wyjaśnień.

- Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie Warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

- Treść wyjaśnienia umieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawnienia źródła zapytania.

12.3.Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami są:

- sprawy formalne; Anita Błażek – St. Inspektor w Dziale Technicznym, Biurowiec ZEC przy ul. Torowej 40, pok. 103, w godz. 700 – 1500, tel. (052) 35-41-106; fax. (052) 35-41-101;

Elżbieta Linka – St. Inspektor  w Dziale Technicznym, Biurowiec ZEC przy ul. Torowej 40,

pok. 103, w godz. 700 – 1500, tel. (052) 35-41-106; fax. (052) 35-41-101;

- sprawy techniczne; Adam Tomaszewski– Kierownik działu Transportu, Biurowiec ZEC przy ul. Torowej 40, pok. 103, w godz. 700 – 1500, tel. (052) 35-41-124 fax. (052) 35-41-101; Krzysztof Borowicz Kierownik działu Ciepłowni, w godz. 600 – 1400, tel. (052) 35-41-129 fax. (052) 35-41-101

12.4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Warunki zamówienia.                    Każda ewentualna zmiana umieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji lub uzupełnienia ofert. Zamawiający przedłuży termin składnia ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania oferenta i zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

13.	Termin i miejsce składania ofert.

13.1.Ofertę należy złożyć do dnia 07.07.2009r do godz.1100 w sekretariacie siedziby Zamawiającego.

- W przypadku składania oferty drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez ich otwierania.

14.	Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

15.	Wnoszenie zmiany do złożonych ofert, wycofanie złożonej oferty.

15.1.Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

15.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych i dodatkowo z dopiskiem „Zmiana".

15.3.Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „Wycofanie".

  - Koperty oznaczone napisem „Wycofane" będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania oferenta oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

  - Koperty oznaczone dopiskiem „Zmiana" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty pierwotnej.

16.	Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert będzie miało miejsce dnia 07.07.2009 r. o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu przy ul. Torowej 40  w sali konferencyjnej nr 111 na parterze.

- Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert,

- W przypadku nieobecności oferenta przy otwieraniu ofert. Zamawiający prześle oferentowi informacje z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

17.	Opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny i wyboru ofert.

17.1.Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszych warunkach zamówienia oraz posiada najniższą cenę.

17.2.Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich oferentów. Wybranemu oferentowi zamawiający wskaże termin i miejsce zawarcia umowy.

- Protesty, odwołania i skargi

Zgodnie z Rozdziałem IX Regulaminu

1.	Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz zaniechania przez Zamawiającego czynności do której jest zobowiązany na mocy niniejszego regulaminu, wykonawca ubiegający się o udzielnie zamówienia może wnieść protest do Zamawiającego.

2. Protest nie przysługuje dla postępowań prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki.

3.Protest wnosi się w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

6.Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

7.W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

8. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

- W przypadku wpłynięcia protestu po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie informuje o wpłynięciu protestu oraz zawieszeniu biegu terminu związania ofertą wykonawców, którzy złożyli oferty.

10.Zamawiający rozstrzyga protest w terminie 5 dni od dnia jego wpłynięcia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

11. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub   dokonuje  czynności bezprawnie zaniechanej.

12.O powtórzeniu lub dokonaniu czynności informuje się niezwłocznie wszystkich wykonawców.

13. Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego jest ostateczne i inny środek odwoławczy nie przysługuje.

19.	Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn

20.	Tryb ogłoszenia wyników przetargu.

O wyniku postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

22. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających .

23. Załączniki:

Załącznik Nr 1   Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2   Oświadczenie

Załącznik Nr 3   Oświadczenie

Załącznik Nr 4   Wzór umowy

Załącznik Nr 5   Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 6  Wykaz dostaw

Inowrocław, dnia 22. 06.2009 r.

Sporządził: A. Błażek

ZATWIERDZAM :

# Załącznik Nr 1

....................................................................

Mp. składającego ofertę

OFERTA

###### w trybie przetargu nieograniczonego

Dane dotyczące oferenta

Nazwa:...........................................................................................................................................

Siedziba.........................................................................................................................................

Nr tel./faks .........................................................

Nr NIP ................................................................

Nr REGON .........................................................

Do Zamawiającego :

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Ul. Torowa 40

88 – 100 Inowrocław

Nawiązując do ogłoszonego  przetargu nieograniczonego

Oferujemy wykonywanie zamówienia :

„Dostawa miału węglowego energetycznego, gazowo-płomiennego”

| L.P. | Asortyment Wartość opałowa | Cena jedn. netto PLN / tona | Cena jedn. netto za transport PLN / tona | Ilość ton | Wartość netto Pozycje 3 + 4 x 5 | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1 | 22 000 – 22 999 |  |  | 15.000 |  |  |  |

Wartość brutto ............................................................ zł.

(słownie:......................................................................................................................................)

w tym podatek VAT .....................% ............................................................zł.

Oświadczamy, że :

1. posiadamy i dysponujemy niezbędnymi urządzeniami do wykonania przedmiotu

zamówienia

2. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia   i nie wnosimy do

niej zastrzeżeń.

3. zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia  oraz  przygotowania

i złożenia oferty.

4. uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni wskazany  przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

5. przedstawione w SIWZ regulamin zawarcia umowy i projekt umowy zostają przez nas

zaakceptowane. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam  określonych.

6. gwarantujemy niezmienność cen w okresie trwania umowy.

7. załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty :

| Lp | Wyszczególnienie | ilość egz. |
| --- | --- | --- |

-2-

Ofertę podpisali :

............................................ dnia .......................

# Załącznik Nr 2

# O Ś W I A D C Z E N I E

- Oświadczam, że wszystkie zamówienia publiczne w okresie ostatnich trzech lat wykonałem z należytą starannością i nie naraziłem zamawiającego na szkodę.

- Oświadczam, że nie jest prowadzone w stosunku do mnie i mojej firmy postępowanie upadłościowe, ani upadłości nie ogłoszono.

- Oświadczam, że nie zalegam z opłatami wobec ZUS i US oraz Gminy, gdzie siedzibę ma moja firma.

- Oświadczam, że nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem sądu, ani też w stosunku do mnie nie jest prowadzone postępowanie karne w związku z postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego, nie byłem też karany za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

# Załącznik Nr 3

# O Ś W I A D C Z E N I E

- Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym i  posiadam zaświadczenie (wyciąg z rejestru) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  nr ................................................. wydane przez ............................................................ dnia ........................................................

- Oświadczam, że posiadam niezbędne uprawnienia do realizacji zamówienia.

- Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do realizacji zamówienia.

- Oświadczam, że sytuacja finansowa mojej firmy jest dobra i zapewni wykonanie zamówienia.

- Akceptuję warunki zawarte w SIWZ.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Załącznik nr 4

UMOWA  - projekt

UMOWA  NR  ……. / ZT / 2009  KUPNA – SPRZEDAŻY

WĘGLA ENERGETYCZNEGO

zawarta w dniu ……….. roku

pomiędzy:

Zakładem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
ul. Torowa 40, 88-100 Inowrocław, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym  
w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000114188,   o kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 29 651 000,00 zł, o numerze NIP: 556-080-07-96, Regon: 091580660, zwanym w dalszym ciągu umowy „Kupującym” reprezentowanym przez:

- Arkadiusz Benke -  Prezes Zarządu – Dyrektor

- Marek Syryczyński – Członek Zarządu - Wicedyrektor

a. ………………………………………………………………………………………………….

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym ………………pod numerem KRS …………., z kapitałem zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości
………… zł., NIP:………….., Regon:………….., zwanym w dalszym ciągu umowy „Sprzedawcą”, reprezentowanym przez :

1.

2.

zwanych dalej Stronami, zawarta została umowa, zwana dalej Umową, 
o następującej treści:

§1

Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest dostawa  miału węglowego energetycznego, gazowo-płomiennego.

§ 2

Obowiązki Stron

- Sprzedawca zobowiązuje się do:

  - terminowej dostawy węgla w ilości uzgodnionej z Kupującym ,

  - dotrzymania kontraktowych parametrów jakościowych dostarczonego węgla,

- Kupujący zobowiązuje się do:

  - odbioru dostarczonego węgla w uzgodnionej ilości oraz terminie,

  - terminowej zapłaty w uzgodnionej wysokości za dostawę węgla dokonaną przez Sprzedawcę,

- Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając najwyższej staranności w przestrzeganiu szczegółów techniczno-organizacyjnych i proceduralnych określonych w Umowie.

§ 3.

Wielkość dostaw i parametry jakościowe

- Strony ustalają dostawę miału węglowego energetycznego w ilości 15000 ton.

- Sprzedawca gwarantuje Kupującemu dostawę miału węglowego energetycznego, gazowo-płomiennego  o następujących parametrach handlowych:

- wartość opałowa					22000÷22999 kJ/kg

- zawartość popiołu					max 17%

- zawartość siarki					max 0,6%

- zawartość wilgoci					max 15 %

- zawartość części lotnych 				( 28%

- spiekalność  wg liczby Rogi		        		20÷30

- temperatura mięknięcia popiołu			( 1200 0C

- uziarnienie:						0 ( 20 mm

w tym od 0 ( 3 mm	-    do 20 %

- Klasa węgla opisana jest przez zestaw następujących parametrów jakościowych:

- wartość opałową w stanie roboczym Qir,

- zawartość popiołu w stanie roboczym Ar,

- zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym Str,

- Strony ustalają, że dostawa węgla realizowana będzie na podstawie zamówienia złożonego przez Kupującego zawierającego następujące dane:

  - Nazwa i adres Sprzedawcy,

  - Nazwa i adres Kupującego;

  - Nazwa i adres Odbiorcy;

  - Numer ewidencji statystycznej Kupującego (Regon);

  - Numer ewidencji skarbowej VAT;

  - Sortyment, klasę i ilość zamówionego węgla oraz termin dostawy.

- Sprzedawca po otrzymaniu zamówienia od Kupującego wypełnionego zgodnie 
z brzmieniem ust. 4 potwierdzi pisemnie, w terminie do 10 dni realizację zamówienia.

- Parametry graniczne  węgla będącego przedmiotem Umowy są następujące:

- wartość opałowa				Qkir  - min. 22 000 kJ/kg

- zawartość popiołu				 Ar   - max 17 %

- zawartość siarki				 Str   - max 0,6 %

- zawartość wilgoci				 Wtr  -  max 15 %

- zawartość części lotnych 		 	  Vr     -   min 28 %

Wskazane wyżej parametry jakościowe węgla są parametrami w stanie roboczym.

§ 4

Warunki dostaw i odbioru węgla

- Dostawy partii  węgla, o których mowa w niniejszej umowie realizowane będą  transportem kolejowym w pociągach marszrutowych o tonażu 1400 ÷ 1800 ton do stacji odbiorczej Kupującego – stacja Inowrocław – Rąbinek B , bocznica własna, wg poniższego harmonogramu :

- sierpień 2009 – 1500 t

- wrzesień 2009 – 3000 t

- październik 2009 – 4500 t

- listopad 2009 – 1500 t

- grudzień 2009 – 1500 t

- styczeń 2010 – 1500 t

- luty 2010 - 1500 t

- Transport kolejowy będzie realizowany wagonami o załadunku 60 Mg, otwartymi od góry, z płaskimi metalowymi podłogami.

- Sprzedawca przygotowuje i nadaje niezbędne dokumenty przewozowe konieczne

do transportu od stacji nadania ………………….do Kupującego. Koszty te są

zawarte w cenie kontraktowej węgla określonej w § 5.

- Sprzedawca na swój koszt prowadzi załadunek węgla.

- Kosztami przewozu Sprzedawca obciąży Kupującego.

- Sprzedawca zobowiązuje się wysyłać węgiel pozbawiony zanieczyszczeń 
w postaci materiałów obcych.

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia węgla w trakcie transportu przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą odbioru dostawy przez Kupującego na stacji odbiorczej Inowrocław – Rąbinek B. Dokumentem potwierdzającym przejęcie wagonów w dyspozycję Kupującego jest potwierdzenie odbioru listu przewozowego przez przedstawicieli Kupującego.

§ 5

Cena węgla i transportu

- Cena węgla, którego dostawy są przedmiotem niniejszej umowy, 
 o parametrach handlowych określonych w § 3 ust. 2  wynosi :

dla węgla o kaloryczności 22 000 ÷ 22 999 kj/kg : ………………….zł / t netto

- Sprzedawca będzie obciążał Kupującego  kosztami związanymi z transportem i jego organizacją wg poniższych warunków:

- cena za przewóz jednej tony węgla w relacji  stacja nadania – stacja odbiorcza

kupującego: …………………..netto

- cena za pobyt wagonów w dyspozycji Kupującego (pod czynnościami

rozładunkowymi):  ……………………netto

- Do podanej ceny Sprzedawca doliczy podatek VAT w wysokości określonej 
w obowiązujących przepisach.

- Sprzedawca  gwarantuje utrzymanie cen wymienionych w § 5 ust. 1 i 2 w okresie obowiązywania umowy.

§ 6

Rozliczenia Stron

1.   Podstawą dokonania zapłaty za węgiel dostarczony  Kupującemu jest faktura

VAT wystawiona przez Sprzedawcę  na dostarczoną partię węgla.

2.  Płatności za wynikające z Umowy zobowiązania Kupujący będzie dokonywać w formie .......... na konto bankowe wskazane na fakturze VAT   w terminie………...

3.  Kupujący oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Sprzedawcę 
      do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.

- Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

5.  W przypadku, gdy niezbędne będzie korygowanie należności, wystawiane będą dodatkowo faktury VAT-KOREKTA, rozliczane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

6.   Strony mogą dokonać wzajemnego umorzenia należności z tytułu niewykonania  lub nienależytego wykonania Umowy.

7.  Aktualne numery kont bankowych:

Sprzedawca: obowiązywać będzie numer konta zapisany na fakturze

Kupujący: 
numer konta: Bank Zachodni WBK S.A.  1/O Inowrocław

nr 67 1090 1069 0000 0000 0701 4043

8.  Sprzedawca jest płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym:

NIP:

9.  Kupujący jest płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym:

NIP:556-080-07-96

§ 7

Dokumenty wystawiane w obrocie węglem

- Sprzedawca wystawia fakturę VAT na  partię węgla dostarczoną Kupującemu,  wyszczególniając osobno koszt zakupu węgla i koszt transportu.

Przez partię węgla rozumie się węgiel jednego sortymentu, w jednej klasie 
       i jednej przesyłce kolejowej.

- Faktura VAT określa: sortyment, ilość, klasę kontraktową węgla, deklarowane parametry jakościowe, cenę węgla i wartość dostawy oraz numer listu przewozowego.

- Faktura VAT winna być wystawiona w trybie wynikającym z obowiązujących przepisów VAT.

4.   List przewozowy powinien zawierać nazwę dostawcy węgla, sortyment,  ilość,

klasę kontraktową węgla oraz numery wagonów danej partii węgla.

§ 8

Rozliczenia jakościowe

- Podstawą do określenia jakości każdej dostarczonej Kupującemu partii węgla 
w zakresie jego parametrów handlowych będą wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzone przez Sprzedawcę i Kupującego. Wraz z dostawą Sprzedawca zobowiązuje się przekazać certyfikat jakości dostarczonej partii węgla.

- Oznakowane kontrolne próbki, z każdej dostarczonej partii węgla, Strony przechowywać będą przez miesiąc od daty dostawy węgla, a w przypadku wniesienia reklamacji – do czasu jej rozstrzygnięcia. Sprzedawca ma prawo do wspólnego z Kupującym przeprowadzania badania laboratoryjnego próbek węgla.

- Dostawy węgla, dla których wyniki analiz sprawdzających u Kupującego mieszczą się w granicach (dla klasy podanej w § 3 ust. 2):

- wartość opałowa	Qr  =  min.22000 kJ/kg,

- zawartość popiołu  Ar  =   max. 17 %,

- zawartość siarki	Sr  =	max. 0.6 %

uważa się jako dostawy w klasie kontraktowej.

- W przypadku różnic większych dla danego parametru niż określone w ust. 3, do określenia parametrów jakościowych przyjęty zostanie wynik będący średnią arytmetyczną z analizy próbek pobranych przez Sprzedawcę i Kupującego wykonane przez niezależne laboratorium. Każda ze Stron może odstąpić od tego wymogu i wtedy przyjmuje się wyniki drugiej Strony.

- W przypadku, gdy parametry węgla będą gorsze od kontraktowych uwzględniających parametry graniczne, Kupujący wniesie reklamację zgodnie 
z zasadami podanymi w § 9.

- Niezależnie od sytuacji wymienionych wyżej w ust. 3 i 4, każdej ze Stron przysługuje prawo zainicjowania wykonania analizy rozjemczej w sytuacjach, 
w których uzna to za konieczne lub wskazane. Pobór próbek do wykonania analiz rozjemczych musi odbywać się komisyjnie z udziałem obu Stron, 
a analizy rozjemcze wykonane będą przez laboratorium uzgodnione przez Strony. Wyniki analiz rozjemczych są ostateczne.

- Koszty analiz wykonanych w laboratorium nie należącym do Stron ponosi Strona, której wyniki parametrów jakościowych węgla bardziej odbiegają od określonych przez to laboratorium.

§ 9

Zasady pomiaru wagi węgla i reklamacji ilościowych

      - Strony ustalają następujące zasady pomiaru masy węgla i reklamacji ilościowych:

1.1.  Kupujący podczas przejmowania dostaw węgla od przewoźnika będzie dokonywał wspólnie z jego przedstawicielem kontroli wagonów 
w składzie wagonowym na okoliczność wystąpienia ewentualnych usypów i naruszenia ładunku. Fakt kontroli oraz jej wynik będzie odnotowywany w dokumencie przekazującym przesyłkę stosowanym przez przewoźnika kolejowego. Wystąpienie usypów lub naruszenie ładunku z winy przewoźnika, potwierdzone protokołem H 1428, powoduje wyłączenie zakwestionowanego wagonu z postępowania reklamacyjnego w stosunku do Sprzedawcy.

1.2. Pomiar ilości dostarczonego węgla będzie się odbywał u Sprzedawcy na sprawnych, czystych i zalegalizowanych zgodnie z Polskimi Normami wagach i może być sprawdzony przez Kupującego (na sprawnych, czystych i zalegalizowanych zgodnie z Polskimi Normami wagach) wg indywidualnie ustalonych zasad. W obydwu przypadkach dozwolony jest udział przedstawiciela drugiej Strony.

1.3. Podstawę do zapłaty stanowić będzie ilość netto węgla zadeklarowana przez Sprzedawcę do sprzedaży w liście przewozowym, z zastrzeżeniem zapisów ppkt. 1.4.

1.4. Udokumentowane przez Kupującego różnice w ilościach dostarczonego węgla, między ilością deklarowaną w dokumencie przewozowym przez Sprzedawcę, a ilością sprawdzoną u Kupującego przekraczające, zarówno w postaci nadwyżki jak i niedoboru, sumę dopuszczalnych maksymalnych błędów pomiarowych wag Sprzedawcy i Kupującego dla ilości węgla netto, będą uwzględnione w płatnościach za dostawy, na podstawie reklamacji ilościowej zgłoszonej na piśmie przez Kupującego w terminie do 5 dni od daty otrzymania dostawy, o ile Sprzedawca uzna reklamację za uzasadnioną.

Załącznikami do reklamacji są:

- kopia wydruku ważenia masy brutto,

- kopia wydruku ważenia tary,

- kopia wydruku do listu przewozowego.

- Każdej ze Stron przysługuje prawo do zainicjowania komisyjnego ważenia

wagonów z udziałem zainteresowanych Stron, po uprzednim powiadomieniu.

Dopuszcza się udział przedstawiciela przewoźnika.

- Strony uzgadniają, że dostarczą sobie wzajemnie aktualne świadectwa legalizacji wag, na podstawie których następuje rozliczenie za węgiel. Sprzedawca dostarczy aktualne świadectwo legalizacji wagi ( potwierdzona za zgodność kserokopia ) w terminie 7 dni licząc od dnia dostawy.

4. Złożenie reklamacji ilościowej nie zwalnia Kupującego od zapłaty faktury 
     w określonym terminie.

§ 10

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy

1. Strony stosować mogą kary umowne za niedostarczenie lub nieodebranie węgla zgodnie z miesięcznym harmonogramem dostaw z tolerancją 10% w rozliczeniu miesięcznym . Kary ustala się w wysokości 1 % wartości netto niedostarczonego lub nieodebranego węgla o parametrach określonych w § 3 ust. 2. Ewentualne naliczenie kary aby było skuteczne musi nastąpić nie później niż do 30 dnia po danym miesiącu.

2. Za dostarczone partie węgla, którego parametry jakościowe są gorsze od parametrów granicznych określonych w § 3 ust. 6 Kupujący może stosować następujące kary umowne:

- za dostawę węgla o obniżonej wartości opałowej w stanie roboczym - za każde pełne 100 kJ / kg poniżej parametrów granicznych - po 1% wartości netto całej dostawy węgla (partii),

- za dostawę węgla o zawartości popiołu w stanie roboczym powyżej 17% -10% wartości netto całej dostawy węgla ( partii),

- za dostawę węgla o zawartości siarki całkowitej w stanie roboczym mieszczącej się w zakresie 0,61 – 0,80% - 10% wartości netto całej  dostawy węgla,

- za dostawę węgla o zawartości siarki całkowitej w stanie roboczym powyżej 0,80%  - 30% wartości netto całej dostawy węgla ( partii),

3. W przypadku niedotrzymania więcej niż jednego parametru (wartości opałowej, zawartości popiołu i siarki) bonifikata będzie udzielona dla parametru, dla którego będzie wyliczona w najwyższej wysokości.

Niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uzasadniających udzielenie bonifikaty, Sprzedawca zobowiązany jest wystawić z tego tytułu i przekazać Zamawiającemu stosowną fakturę korygującą.

4. Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego również na zasadach ogólnych, jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody.

5. Na mocy odrębnego pisemnego porozumienia Strony mogą odstąpić od naliczania kar umownych lub odszkodowań uzupełniających.

6. W  przypadku nieterminowego regulowania należności pieniężnych przez Kupującego, Sprzedawcy przysługują odsetki za zwłokę zgodnie z ustawą 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. nr 139 z 2003r. poz. 1323.

7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność finansową za podjęte zobowiązania wynikające z niniejszej umowy jedynie w stosunku do Kupującego. Wyklucza się ponoszenie przez Sprzedawcę odpowiedzialności z tytułu reklamacji wnoszonych przez osoby nie będące stronami niniejszej umowy.

§ 11

Rozwiązanie Umowy

- W razie istotnych zmian podmiotowych i przedmiotowych w procesie wykonywania Umowy, Strony zobowiązują się do podjęcia w dobrej wierze jej renegocjacji pod kątem dostosowania Umowy do nowych przepisów 
i okoliczności.

- Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z 30 - dniowym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

- Wypowiedzenie powinno zostać dokonane w formie pisemnego oświadczenia woli doręczonego drugiej Stronie.

§ 12

Zmiany Umowy

- Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w całości lub jej części.

- Zmiany, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu Umowy winny być dokonane w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.

§13

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią

- Przeniesienie praw i obowiązków jednej Strony wynikających z Umowy na osobę trzecią wymaga zgody drugiej Strony.

- Druga Strona wyrażając zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez pierwszą Stronę określonych warunków.

§ 14

Rozstrzyganie sporów

- W przypadku wystąpienia sporów między Stronami dotyczących interpretacji zapisów Umowy, Strony dołożą starań w celu rozwiązania zaistniałego sporu, w pierwszej kolejności w sposób polubowny w ciągu trzydziestu dni.

- Wszelkie spory powstałe między Stronami, na tle wykładni lub realizacji Umowy, gdy nie zostaną rozwiązane w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Kupującego.

- Wystąpienie lub istnienie sporów związanych z Umową nie zwalnia Stron 
z dotrzymania zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 15

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowa wchodzi w życie z dniem …………… i obowiązuje do dnia 30.04.2010r.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze Stron.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Załącznik nr 1 – SIWZ z dnia 18.06.2009

- Załącznik nr 2 – Oferta z dnia ...................2009

- Załącznik nr 3 – Rozwiązania organizacyjne w zakresie bhp

Sprzedawca                                                        Kupujący

1. ..........................................			1. .......................................

2. ..........................................		          2. ...............................

### Załącznik Nr 1

do umowy nr....../ZT/2009

# Rozwiązania organizacyjne w zakresie bhp oraz ochrony środowiska dla Dostawców

I. Zobowiązuje się Dostawcę do przestrzegania przepisów i znaków (np. drogowych) obowiązujących na terenie ZEC Sp. z o.o. Inowrocław.

II. Warunki korzystania z mediów (np. wodnych) i innych:

- W zależności od zaistniałych potrzeb ZEC Sp. z o.o. Inowrocław zapewni Dostawcy dostęp do mediów energetycznych, wodnych i innych, w zakresie niezbędnym do wykonania pracy.

- Zabrania się Dostawcy samowolnego poboru mediów, bez uprzedniego uzgodnienia 
z  przedstawicielem ZEC Sp. z o.o. Inowrocław: kierownikiem komórki organizacyjnej lub dyspozytorem zmianowym zakładu.

III. Postępowanie na wypadek zagrożenia środowiska:

Jeżeli pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności na wypadek ewentualnego wystąpienia zanieczyszczenia środowiska (np. gleby), doszło do tego typu zagrożenia, wówczas należy postępować według niżej podanych zasad:

- W przypadku wycieku substancji, mogącej spowodować zanieczyszczenie gleby, należy we własnym zakresie ograniczyć jej możliwość rozprzestrzeniania się przez zastosowanie dostępnych środków.

- Wyciek (w zależności od rodzaju substancji, płynu) należy we własnym zakresie zasypać sorbentem lub środkiem neutralizującym. Po wchłonięciu należy odpad zebrać do pojemnika oraz, w zależności od okoliczności i uzgodnień z przedstawicielem zakładu: kierownikiem komórki organizacyjnej lub dyspozytorem zmianowym zakładu, przekazać we własnym zakresie firmie unieszkodliwiającej odpady.

- O wystąpieniu wszystkich zakłóceń, awarii, itp. należy powiadomić przedstawiciela zakładu: kierownika komórki organizacyjnej lub dyspozytora zmianowego zakładu.

IV. Zasady postępowania- alarmowania w przypadku powstania wypadku przy pracy, pożaru lub awarii:

Należy (nie dopuszczając do paniki) natychmiast zaalarmować:

- Osoby znajdujące się w sąsiedztwie.

- Jeżeli zdarzenie ma miejsce w godzinach od godz. 7.00 do godz. 15.00- kierownika komórki organizacyjnej.

- Jeżeli zdarzenie ma miejsce w godzinach po godz. 15.00- dyspozytora zmianowego zakładu.

# Załącznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Miał energetyczny węglowy, gazowo-płomienny o następujących parametrach :

- wartość opałowa					22000 kJ/kg – 22999 kJ/kg

- zawartość popiołu					max 17%

- zawartość siarki					max  0,6 %

- spiekalność optymalna wg liczby Rogi			20÷30

- zawartość części lotnych 				( 28%

- zawartość wilgoci					max 15 %

- temperatura mięknięcia popiołu			( 1200 0C

- uziarnienie						0 ( 20 mm

w tym od 0 ( 3 mm – do 20 %

Planowana wielkość dostaw				15000 ton

Harmonogram dostaw :

- sierpień 2009 – 1500 t

- wrzesień 2009 – 3000 t

- październik 2009 – 4500 t

- listopad 2009 – 1500 t

- grudzień 2009 – 1500 t

- styczeń 2010 – 1500 t

- luty 2010 - 1500 t

Dostawy miału energetycznego należy realizować transportem kolejowym do siedziby Zamawiającego – stacja Inowrocław – Rąbinek B , bocznica własna.

Dostawy węgla, dla których wyniki analiz sprawdzających u Kupującego mieszczą się w zakresie :

- 	    wartość opałowa	Qr  =  min.22000 kJ/kg,

- zawartość popiołu  Ar  =   max. 17 %,

- zawartość siarki	Sr  =	max. 0.6 %

uważa się jako dostawy w klasie kontraktowej.

Cena węgla, którego dostawy są przedmiotem niniejszego zamówienia, 
o wartości opałowej 22 000 ÷ 22 999 kj/kg,  będzie jednakowa dla każdej wartości opałowej dostarczonego węgla  mieszczącej się w tym przedziale .

## Załącznik nr 6

mp

Wykaz dostaw

wykonanych w okresie ostatnich trzech lat

| Lp | Rodzaj dostaw, nazwa Zamawiającego | Adres Tel., osoba do kontaktów | Wartość brutto | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | rozpocz. | zakończ. |

## .............................................

Podpis